| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ BỆNH VIỆN MẮT-RĂNG HÀM MẶT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: / BVM-RHM.KD | Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2023 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ Chức – Hành chính, Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý đơn vị có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (lầu 3), Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, số 39 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Nhận qua email: dauthau.bvmatrhmcantho@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 24 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Phụ lục 1 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: số 39 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và xuất hóa đơn, biên bản xác nhận khối lượng công việc và mẫu 8a.

5. Các thông tin khác: không có

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Đăng trang web BV; - Lưu: VT, KD. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Hòa |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm yêu cầu báo giá số:         /BVM-RHM.KD ngày      /7/2023)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HÓA CHẤT LẺ |  |  |  |  |
| 1 | Acid etching men răng | 37 % acid phosphoric và benzalkonium chloride | 48 | gram |
| 2 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ hấp ướt | 24mmx55m | 80 | cuộn |
| 3 | Cầm máu (Spongel) | 2 x 2 x 0.5 cm | 20 | gói |
| 4 | Chỉ thị tiệt trùng hơi nước | 1.5cm x 20cm | 720 | miếng |
| 5 | Composite lỏng | Composite trám thẩm mỹ (dạng lỏng) | 20 | ống |
| 6 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ | Didecyldimethylammonium chloride + Poly (Hexamethylenebiguanide) chlorhydrate | 30 | chai |
| 7 | Dung dịch khử khuẩn và tẩy rửa trang thiết bị y tế (Nước ngâm dụng cụ) | Didecyldimethylammonium chloride + Chlorhexidine Digluconate | 18 | can |
| 8 | Dung dịch khử khuẩn và tẩy rửa trang thiết bị y tế (Nước ngâm dụng cụ) | Didecyldimethylammonium chloride + Chlorhexidine Digluconate | 10 | chai |
| 9 | Dung dịch rửa tay thủ thuật hay phẫu thuật (có vòi nhấn) | Chlorhexidine Digluconate 4% + fatty acid diethanolamide | 90 | lít |
| 10 | Eugenol | Eugenol | 20 | lọ |
| 11 | Formol | Formoldehyd | 2 | chai |
| 12 | Fuji IX | Fuji IX trám răng (hoặc tương đương) | 10 | Hộp 15g bột; 6,4ml |
| 13 | Gel điện tim | Gel điện tim | 20 | chai |
| 14 | Gel siêu âm | Gel siêu âm | 5 | lít |
| 15 | Hóa chất dùng cho máy phân tích nước tiểu | Que thử nước tiểu 10 thông số | 12.000 | que |
| 16 | Miếng thử lò hấp |  | 150 | miếng |
| 17 | Nước cất 01 lần | Nước cất 01 lần | 5.000 | lít |
| 18 | Nước rửa tay nhanh | Xà phòng rửa tay phẫu thuật | 2 | can |
| 19 | Oxy già | Hydrogen peroxyd 3% | 450 | chai |
| 20 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết | Que đường huyết | 2.100 | que |
| 21 | Sát khuẩn tay thường quy và sát khuẩn tay phẫu thuật | Ethanol + Propanol-2-ol | 110 | chai |
| 22 | Test kiểm soát gói đồ hấp | 5.1cm x 1.9cm | 1.500 | miếng |
| 23 | Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2 (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. | 150 | test |
| 24 | Thuốc rửa phim X quang | Thuốc rửa phim Xquang | 16 | bộ 2 can 5L |
| 25 | Thuốc tê bôi | Gây tê trong nha khoa | 2 | lọ/30 gram |
| 26 | Vôi soda | Calci hydroxyd, natri hydroxyd, carbondioxyd | 30 | chai 500g |
| II. HÓA CHẤT NHÓM (NHÀ THẦU LẮP ĐẶT MÁY SAU KHI TRÚNG THẦU) |  |  |  |  |
| 2.1. HÓA CHẤT SINH HÓA |  |  |  |  |
| 1 | AST(GOT) | Xét nghiệm AST trong máu. Độ tuyến tính 1000U/L. Thành phần R1: Tris buffer 80mmol/l, L-Aspartate: 200mmol/l, LDH≥800U/L, MDH≥600U/L, R2: NADH: 0.18mmol/l, Oxoglutarate 12mmol/l. CV%: 0.85% - 34U/L, 0.8% - 156.9U/L | 1.875 | ml |
| 2 | ALT(GPT) | Xét nghiệm ALT trong máu. Độ tuyến tính 1,000U/L Thành phần R1: Trisbuffer pH7.8 : 100mmo/l, L-Alainine: 500mmol/l, LDH:1200U/L, R2: NADH: 0,18mmol/l, Oxoglutarate: 15mmol/l, CV%: 0.92% - 38.2U/L, CV%: 0.98% - 128.5U/L | 1.875 | ml |
| 3 | QC cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất chuẩn chung sinh hóa mức 3 từ huyết thanh dạng đông khô gồm 42 thông số. Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. | 200 | ml |
| 4 | Creatinine | Xét nghiệm Creatinine trong máu và nước tiểu bằng phương pháp Enzymatic. Độ tuyến tính 8840µmol/l. Thành phần R1: GOOD'S buffer, Creatinase>20U/ml, Sarcosine oxidase>4U/ml, TODB>0.5mmol/l. R2 GOOD'S buffer, Peroxidase>4U/ml, Creatininase>200U/ml, 4-AAP>0.5mmol/L, CV% 0.65% - 128.38µmol/l, 0.57% - 375.78µmol/l, 0.69% - 79.83µmol/l | 4.480 | ml |
| 5 | Xét nghiệm đường huyết bằng phương pháp Hexokinase | Hoá chất xét nghiệm Glucose máu. Phương pháp Hexokinase. Độ tuyến tính: 40mmol/l, Blank Absorbance ≤0.5. Bước sóng 340nm. Thành phần R1: Triphosadenaline 1.3mmol/l, Hexokinase≥1500U/L, G-6-PDH≥2500U/L, Triethanolamine 50mmol/l. R2: NAD 0.65mmol/l, Buffer 50mmol/l. CV%: 0.9% - 5.56mmol/l, 0.12 - 13.11mmol/l. | 5.250 | ml |
| 6 | Nội kiểm Sinh hóa mức 2 | Nội kiểm sinh hóa mức 2 từ huyết thanh dạng đông khô gồm 70 thông số. Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. | 100 | ml |
| 7 | Nội kiểm Sinh hóa mức 3 | Nội kiểm sinh hóa mức 3 từ huyết thanh dạng đông khô gồm 70 thông số. Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. | 100 | ml |
| 2.2. HUYẾT HỌC ≤ 22 THÔNG SỐ |  |  |  |  |
| 8 | Dung dịch BPBC | Là dung dịch dùng ly giải tế bào hồng cầu để các thành phần bạch cầu. | 100 | lít |
| 9 | Dung dịch chuẩn (3 level) | Là chất chuẩn được thiết kể để đánh giá độ chính xác và độ đúng của máy phân tích huyết học. | 60 | ống |
| 10 | Dung dịch phá HC | Là dung dịch ly giải tế bào hồng cầu để xác định các thành phần bạch cầu khác nhau. | 200 | lít |
| 11 | Dung dịch pha loãng | Là dung dịch đệm đẳng trương dùng cho pha loãng mẫu máutrên máy phân tích huyết học để xác định các thông số tế bào | 800 | lít |
| III. VẬT TƯ LẺ |  |  |  |  |
| 1 | Áo phẫu thuật | Áo phẫu thuật tiệt trùng được dùng trong y khoa. | 40 | Bộ |
| 2 | Bàn chải rửa tay | Bàn chải rửa tay phòng mổ loại mềm | 20 | Cái |
| 3 | Băng keo dán mi | Băng vô trùng trong suốt, 6x7cm | 9.000 | Miếng |
| 4 | Băng keo cá nhân |  | 12.000 | Miếng |
| 5 | Băng keo cuộn | 2.5cm x 5m, xé dọc, xé ngang | 1.070 | Cuộn |
| 6 | Băng keo nhiệt | 12mm*55m | 80 | Cuộn |
| 7 | Băng láng trám răng | Cenlulose band | 1.000 | Miếng |
| 8 | Băng vải cuộn y tế | KT 9cm x 2m | 100 | Cuộn |
| 9 | Banh mô phẫu thuật | Dụng cụ banh vạt 887/1- 14X17. | 1 | Cái |
| 10 | Banh mô phẫu thuật | Dụng cụ banh vạt 887/2 - 20X22. | 1 | Cái |
| 11 | Bao giầy giấy | Vải không dệt | 1.000 | Đôi |
| 12 | Bộ dây phaco lạnh | Bộ dây tưới hút sử dụng nhiều lần, dùng với máy phaco | 10 | Cái |
| 13 | Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ | Bộ dây máy gây mê loại đa hướng vật liệu polypropylene (PP), gồm 3 đoạn, 2 dây dài 75cm mỗi đoạn, kèm dây limb nối dài 75cm vật liệu PP, co có cổng luer và nắp đậy cố định. Đầu nối tiêu chuẩn 15 và 22 mm. Có co nối thẳng riêng 22mmM/22mmM, dùng cho trẻ em, dùng 1 lần | 2 | Sợi |
| 14 | Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ | Bộ dây máy gây mê loại đa hướng vật liệu polypropylene (PP), gồm 3 đoạn, 2 dây dài 90cm mỗi đoạn, kèm dây limb nối dài 90cm vật liệu PP. co có cổng luer và nắp đậy cố định. Đầu nối tiêu chuẩn 15 và 22 mm. Có co nối thẳng riêng 22mmM/22mmM, dùng cho người lớn, dùng 1 lần | 2 | Sợi |
| 15 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Bộ khăn phẫu thuật mắt | 10 | Bộ |
| 16 | Bộ lèn tay trám bít ống tủy răng | Bộ lèn tay trám bít ống tủy răng | 6 | Vĩ |
| 17 | Bộ mũi khoan mở rộng ống tủy răng | Bộ Gate mở rộng ống tủy răng các cở | 6 | Bộ |
| 18 | Bóc tách vạt 2 đầu tròn | Dụng cụ tách bóc vạt 2 đầu tròn, đường kính đầu tác dụng 6mm, 2.7mm | 5 | Cây |
| 19 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10cc 25Gx1" | 7.200 | Cái |
| 20 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc 26Gx1/2", 25Gx5/8" | 300 | Cái |
| 21 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20cc 23Gx1" | 2.500 | Cái |
| 22 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3cc 23Gx1",25Gx1",25Gx5/8" | 200 | Cái |
| 23 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc 25Gx1", 23Gx1", 25Gx5/8" | 31.000 | Cây |
| 24 | Bơm tiêm nha khoa | Bơm tiêm nha | 30 | Cái |
| 25 | Bóng bóp thở người lớn, trẻ em | Bóp bóng giúp thở (Người lớn, trẻ em) | 2 | Cái |
| 26 | Bòng đèn mổ | 24V - 50W, đuôi có chá | 20 | cái |
| 27 | Bông lọc khuẩn có cổng | Bông lọc khuẩn có cổng | 40 | Cái |
| 28 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế cuộn | 120 | Kg |
| 29 | Bông y tế thấm nước | Gòn viên phi | 50 | Kg |
| 30 | Bột nhựa tự cứng | Nhựa tự cứng hồng | 4 | Gói |
| 31 | Cán dao số 3 | Cán dao mổ số 3 ngắn | 5 | Cái |
| 32 | Cán vặn vít phẫu thuật | Cán vặn vít phẫu thuật(111-010) | 1 | Cái |
| 33 | Cao su nặng lấy dấu răng | Cao su nặng lấy dấu răng | 10 | Hộp |
| 34 | Cao su nhẹ lấy dấu răng | Cao su nhẹ lấy dấu răng | 10 | Hộp |
| 35 | Cassette sử dụng trong mổ Phaco | Cassette sử dụng cho máy Laureate | 6 | Cái |
| 36 | Cây bóc tách mô | Cây bóc tách mô mềm 882 Molt N.9 | 5 | Cái |
| 37 | Cây bóc tách mô 2 đầu tròn | Cây bóc tách mô mềm 871/2-4 Molt ( đầu 6mm, đầu 2.7mm) | 5 | Cái |
| 38 | Cây đưa vật liệu trám răng | Cây đưa vật liệu trám răng bằng thép không gỉ 579/2 N2 | 10 | Cây |
| 39 | Cây nạo ổ răng dạng khủy 2 đầu | Cây nạo ổ răng N.85 | 5 | Cái |
| 40 | Cây nạo ổ răng dạng khủy 2 đầu | Cây nạo ổ N.86 | 5 |  |
| 41 | Cây nạy chân răng | Dụng cụ nạy chân răng 726/3S-nạy thẳng 3,5mm. | 15 | Cây |
| 42 | Cây xoay thủy tinh thể | Cây móc Sinskey, góc; đầu móc: 0,5mm, mở rộng 10mm; Tay cầm tròn; 122mm; Chất liệu: thép không gỉ, tay cầm Titan. | 2 | Cây |
| 43 | Chất lấy dấu răng | Alginate Tropical | 25 | Gói |
| 44 | Chỉ Dafilon 5/0 kim tam giác, dài 75 cm (hoặc tương đương) | Chỉ Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | 360 | Tép |
| 45 | Chỉ Dafilon 7/0 kim tam giác, dài 75 cm (hoặc tương đương) | Chỉ Carelon (Nylon) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | 24 | Tép |
| 46 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp | Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm | 360 | Tép |
| 47 | Chỉ không tan tổng hợp 10/0 | Chỉ Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | 736 | Tép |
| 48 | Chỉ không tan tổng hợp 6/0 | Chỉ Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | 360 | Tép |
| 49 | Chỉ không tan tự nhiên | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | 24 | Tép |
| 50 | Chỉ không tan tự nhiên | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | 216 | Tép |
| 51 | Chỉ không tan tự nhiên | Chỉ Caresilk (Silk) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | 108 | Tép |
| 52 | Chỉ không tan tự nhiên | Chỉ Caresilk (Silk) số 8/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | 216 | Tép |
| 53 | Chỉ không tan tự nhiên | Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk)9/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c 18mm | 24 | Tép |
| 54 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi | Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | 216 | Tép |
| 55 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi | Chỉ Caresilk (Silk) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | 216 | Tép |
| 56 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi | Chỉ Caresilk (Silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | 108 | Tép |
| 57 | Chỉ Nha khoa | Sợi chỉ chuyên dụng, phủ sáp | 10 | Hộp |
| 58 | Chỉ tan thiên nhiên tan chậm | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 7/0, dài 30 cm, 2 kim tam giác 3/8c, dài 12 mm | 108 | Tép |
| 59 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | 12 | Sợi |
| 60 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | 298 | Sợi |
| 61 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | 788 | Sợi |
| 62 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm | 121 | Sợi |
| 63 | Chỉ thép mềm buộc hàm | Chỉ thép mềm đk 0.4mm/16, cuộn 30m | 6 | Cái |
| 64 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm | Chromic Catgut 3(3/0)75cm 3/8C, dài 26mm | 1.178 | Tép |
| 65 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm | 108 | Tép |
| 66 | Chỉ Vicryl 2/0+ kim tam giác | Chỉ Vicryl 2/0+ kim tam giác | 24 | Tép |
| 67 | Chỉ Vicryl 3/0+kim tam giác | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0 màu trắng, dài 75 cm, kim tam giác thuận thẩm mỹ 3/8c, dài 19 mm | 432 | Tép |
| 68 | Chỉ Vicryl 5/0 kim tam giác | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 5/0 màu trắng, dài 45 cm, kim tam giác thuận thẩm mỹ 3/8c, dài 12 mm. | 216 | Tép |
| 69 | Chỉ Vicryl 6/0+kim hình thang | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 6/0, dài 45 cm, 2 kim hình thang 1/4c, dài 8 mm | 24 | Tép |
| 70 | Chỉ Vicryl 8/0+kim hình thang | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 8/0 , dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | 24 | Tép |
| 71 | Chổi đánh bóng răng | Chổi cước có độ bền cao, có thể hấp tái sử dụng nhiều lần. | 500 | Cây |
| 72 | Chóp dài | Cây chop Phaco, dùng cho tay trái, đầu tip không gây chấn thương 1.0mm, góc 12mm; Dài: 125mm; Chất liệu: thép ko gỉ, tay cầm Titan | 2 | Cây |
| 73 | Chóp ngắn | Cây chop Phaco, dùng cho tay phải, độ dài lưỡi dao: 0,45mm; Dài: 120mm; Chất liệu: thép không gỉ, tay cầm Titan | 2 | Cây |
| 74 | Chốt đặt ống ngà răng | Pin ngà | 2 | Hộp |
| 75 | Chốt đặt ống tủy răng | Chất liệu thép không gỉ, kích thước khác nhau phù hợp với chiều dài và hình thái ống tủy khác nhau. | 200 | Cây |
| 76 | Cọ quét keo trám | Cọ quét keo trám | 1.800 | Cây |
| 77 | Con sò đánh bóng răng | Con sò đánh bóng răng | 160 | Cái |
| 78 | Cone gutta percha (Protaper) trám bít ống tủy răng | Dùng để trám bít ống tủy,trâm Protaper côn F1,F2,F3, đủ số F123, F45 | 4.500 | Cây |
| 79 | Cone gutta percha trám bít ống tủy răng | Cone gutta percha trám bít ống tủy răng các size | 3.100 | Cây |
| 80 | Cung hàm | Cung hàm | 24 | Bộ |
| 81 | Dao 12 | Lưỡi dao mổ | 100 | Cái |
| 82 | Dao 15 độ | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Hộp bảo vệ 360 độ đầu lưỡi dao. Dao thẳng, góc 15 độ, hai mặt vát. | 500 | Cái |
| 83 | Dao 15 độ | Dao mổ phụ (Stab Knifes) 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, cán nhựa. | 500 | Cái |
| 84 | Dao 2.2/ 2.8/ 3.2 | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Công nghệ chống chói đầu lưỡi dao. Kích thước lưỡi dao ngang: 2,2 mm, 2,8 mm, 3,2mm. Bề dày ≤ 0.14mm. Hai mặt vát, gập góc 45 độ. | 500 | Cái |
| 85 | Dao 2.2/ 2.8/ 3.2 | Dao mổ mắt chính (Clear Corneal Knifes) 2.2mm/2.8mm/3.0mm/3.2mm. Tạo đường hầm trong mổ Phaco, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt, cán nhựa. | 500 | Cái |
| 86 | Dao đốt điện sử dụng 1 lần | Tay dao mổ điện | 50 | Cây |
| 87 | Dao mổ 15 | Thép không gỉ | 1.800 | Cái |
| 88 | Dao mổ các số | Lưỡi dao mổ | 3800 | Cái |
| 89 | Dầu bôi trơn tay khoan | Dầu bôi trơn tay khoan | 30 | Chai |
| 90 | Đầu Col vàng | Đầu col vàng | 40.000 | Cái |
| 91 | Đầu Col xanh | Đầu col xanh | 20.000 | Cái |
| 92 | Đầu tip Phaco thẳng | Kim phaco thẳng, bằng titan, cỡ 19G, mặt vát 30 độ | 4 | Cái |
| 93 | Dây Garo | Dây Garo | 20 | Sợi |
| 94 | Dây hút dịch đàm nhớt | Dây hút dịch đàm nhớt bằng silicone 7 x 13mm, hấp tiệt trùng được | 1 | Cuộn |
| 95 | Dây hút nhớt có nắp các số | Dây hút đàm các số 6, 8, 10,12, 14, 16 | 300 | Sợi |
| 96 | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | Dài 185cm. Ống tròn đường kính 2 - 2,5 mm, có tem tiệt trùng chỉ thị màu trên từng sản phẩm. | 10 | Ống |
| 97 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Dài 185cm. Ống tròn đường kính 2 - 2,5 mm, có tem tiệt trùng chỉ thị màu trên từng sản phẩm. | 10 | Ống |
| 98 | Dây truyền dịch người lớn các cỡ (có hàng mẫu) | Dây truyền dịch 20 giọt có màng lọc đầu khóa vặn xoắn | 2.850 | Sợi |
| 99 | Đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ | 5.650 | Cây |
| 100 | Đĩa giấy nhám đánh bóng miếng trám răng | Bộ đĩa đánh bóng răng | 150 | Cái |
| 101 | Dịch nhầy 1,6 - 1.8% | Dịch nhầy 1,6 - 1.8% sodium hyaluronate, có trọng lượng phân tử 1.2-2.0 triệu Dalton, có chỉ số độ nhớt 100,000 mPas, độ thẩm thấu 270 - 300 mOsm/kg, pH 6.8-7.4. Ống 1 ml. | 2.000 | Hộp |
| 102 | Dịch nhầy 1.8% | Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.8%: Trọng lượng phân tử: 2.9-3.8 million daltons, Độ nhớt: 450.000-750.000 mPa.s, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Độ Ph: 6.8-7.6, Sodium hyaluronate: 18 mg. Ống 1,5 ml. | 2.000 | Ống |
| 103 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật phaco | Hộp dịch nhầy được thiết kế với 2 ống dịch nhầy khác nhau, sử dụng trong mổ đục thủy tinh thể - Ống 1 (0.4ml): 1 ml chứa 10 mg sodium hyaluronate - Ống 2 (0.35ml): 1 ml chứa 40 mg sodium chondroitin sulfat, 30 mg sodium hyaluronate 30mg/ml | 200 | Ống |
| 104 | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2% | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2%: Độ nhớt: 3.000 - 5.500 mPa.s, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Độ Ph: 6.8-7.6, Hydroxypropyl Methylcellulose: 20.000mg. Ông 2ml. | 200 | Ống |
| 105 | Điện cực tim | Điện cực tim | 50 | Cái |
| 106 | Dụng cụ banh vạt | Dụng cụ banh vạt 923 | 1 | Cái |
| 107 | Dụng cụ chữa tủy Protaper quay máy | Dụng cụ chữa tủy Protaper | 2.160 | Cây |
| 108 | Dụng cụ chữa tủy Protaper quay tay | Dụng cụ chữa tủy Protaper | 40 | Vĩ |
| 109 | Dụng cụ nạy chân răng | Dụng cụ nạy chân răng 726/1S-nạy thẳng 2 mm. | 4 | Cây |
| 110 | Dụng cụ nạy chân răng | Dụng cụ nạy chân răng 726/4S-nạy thẳng 3,5mm. | 10 | Cây |
| 111 | Dung dịch bôi trơn ống tủy | EDTA và ure peroxide dưới dạng gel (Glyde) | 3 | Ống |
| 112 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt | Alcoholic + Disinfectant | 100 | Chai |
| 113 | Gạc mét y tế | Gạc mét y tế | 10.000 | Mét |
| 114 | Gạc y tế | Gạc phẫu thuật 5 x 6cm x 8 lớp (hoặc tương dương) | 195 | Gói |
| 115 | Găng tay khám | Găng tay khám các size XS, S, M, L | 55.000 | Đôi |
| 116 | Găng tay tiệt trùng các cỡ | Găng tay tiệt trùng các cỡ | 28.600 | Đôi |
| 117 | Giấy điện tim | Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30mm | 120 | Cuộn |
| 118 | Giấy in máy nước tiểu | 57mm | 120 | Cuộn |
| 119 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt (57-58cm) | 360 | Cuộn |
| 120 | Giấy Siêu âm A | Giấy siêu âm A | 150 | Cuộn |
| 121 | Giấy Siêu âm AB | Giấy in Siêu âm trắng đen | 90 | Cuộn |
| 122 | Hộp hủy kim an toàn | Hộp hủy kim 1,5 lít | 300 | Cái |
| 123 | Hộp hủy kim an toàn | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1,5 lít | 300 | Cái |
| 124 | Kéo bóc tách mô mềm phẫu thuật cong dài 115mm | Kéo bóc tách mô mềm phẫu thuật cong dài 115mm 3511/TC Iris TC mm116 | 5 | Cái |
| 125 | Kéo bóc tách mô mềm phẫu thuật thẳng dài 115mm | Kéo bóc tách mô mềm phẫu thuật thẳng dài 115mm 3511/TC Iris TC mm115 | 5 | Cái |
| 126 | Kéo cắt chỉ phẫu thuật thẳng dài 150mm | Kéo cắt chỉ phẫu thuật ( SCISSOR JOSEPH MM145 3504/1) | 10 | Cây |
| 127 | Kéo cắt chỉ phẫu thuật thẳng dài | Kéo cắt chỉ phẫu thuật thẳng, dài 145mm | 5 | Cây |
| 128 | Kéo cắt chỉ thép thẳng dài 110 mm | kéo cắt chỉ thép thẳng dài 110mmm 3550 (mm 110) | 2 | Cây |
| 129 | Kéo giác mạc | Kéo giác mạc Castroviejo, lưỡi cắt 11mm, tay cầm phẳng, chiều dài 110mm. Chất liệu: thép không gỉ | 2 | Cây |
| 130 | Keo trám răng | Dùng để dán vật liệu hàn răng tổng hợp | 3 | Chai |
| 131 | Kẹp cơ trực có mấu | Kẹp cơ trực có mấu, Răng 1x2 0,5mm, Titan; Chiều dài 106 mm | 2 | Cây |
| 132 | Kẹp giác mạc | Kẹp giác mạc; răng 1x2, Dài: 94x0.12mm, tay cầm phẳng; Chất liệu: Titan | 2 | Cây |
| 133 | Kẹp kết mạc | Kẹp giác mạc; răng 1x2, Dài: 82x0.12mm; Chất liệu: Titan | 2 | Cây |
| 134 | Kẹp kim | Kềm kẹp kim, hàm 12mm; Cong không khóa; Dài: 125mm; Chất liệu: Titan | 2 | Cây |
| 135 | Kẹp mang kim | Kẹp mang kim cán vàng, dài 150mm | 8 | Cây |
| 136 | Kẹp mang kim | Kẹp mang kim phẫu thuật dùng cho các cở chỉ 3.0,4.0,5.0,6.0 ( 1743/TC (mm 150) Crile-Wood) | 5 | Cây |
| 137 | Kẹp mô phẫu thuật | Kẹp mô phẫu thuật, dạng răng chuột, dài 150mm, ngàm có mấu 3:4 | 5 | Cây |
| 138 | Kẹp phẫu tích mô có mấu dài | Kẹp phẫu tích mô có mấu, dài 15cm | 5 | Cây |
| 139 | Kẹp răng chuột Allis | Kẹp mô mềm có răng , chiều dài 200mm, 1530/2 (mm 200) Allis 4:5 | 5 | Cây |
| 140 | Kẹp răng chuột Allis | Kẹp mô mềm có răng , chiều dài 200mm,1530/3 (mm 200) Allis 6:7 | 2 | Cây |
| 141 | Kẹp xé bao | Kẹp xé bao; tay cầm tròn; Dài: 110x12mm; Chất liệu: Titan | 2 | Cây |
| 142 | Khẩu trang N95 hoặc tương đương | Khẩu trang phòng dịch | 2.000 | Cái |
| 143 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang 4 lớp tiệt trùng: Kích thước: 90x175mm. Lớp ngoài vải không dệt màu xanh, lớp trong màu trắng làm bằng giấy kháng khuẩn nguyên liệu nhập khẩu và lớp vải không dệt. Dây thun đeo tai bảng to, mềm. Thanh nẹp mũi bằng lõi kẽm bọc nhựa. | 25.700 | Cái |
| 144 | Khay lấy dấu răng | Khay lấy dấu răng | 40 | Cái |
| 145 | Khuôn trám răng (băng Matrix) | Đai kim loại (Đai Matrix) | 60 | Miếng |
| 146 | Kim các cỡ (có hàng mẫu kèm theo) | Kim tiêm các số 18.20.23.25.26G | 8.200 | Cây |
| 147 | Kim chích lấy máu | Kim chích lấy máu dái tai | 12.000 | Cây |
| 148 | Kim chích lấy máu | Kim chích lấy máu dùng cho các máy đo đường huyết | 2.000 | Cây |
| 149 | Kim gây tê nha khoa | 27G x 21mm & 27G x 30mm | 9.200 | Cây |
| 150 | Kim luồn tĩnh mạch | 20G,1.25 IN.,1.1X33MM | 50 | Cây |
| 151 | Kim luồn tĩnh mạch | 22G,1 IN.,0.9X25MM | 1.000 | Cây |
| 152 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | IV Cannula 24G | 100 | Cây |
| 153 | Kim tiêm số 26G | Kim 26Gx1 1/2 | 6.200 | Cái |
| 154 | Lam kính mờ | Lam kính mờ 7105 | 1.300 | Miếng |
| 155 | Lam kính trơn | Lam kính trơn 7102 | 12.000 | Miếng |
| 156 | Mặt gương khám răng | Inox không gỉ | 400 | Cái |
| 157 | Mặt nạ thanh quản sillicon các số | Chất liệu Sillicon hấp lại được nhiều lần | 5 | Cái |
| 158 | Máy cắt cone | Máy cắt cone gutta Percha trám bít ống tuỷ | 1 | Cái |
| 159 | Mũ giấy phẫu thuật | Mũ giấy y tế tiệt trùng | 2.900 | Cái |
| 160 | Mũi đánh bóng miếng trám răng | Mũi đánh bóng silicone | 50 | Mũi |
| 161 | Mũi Khoan mở ống tủy răng ( Endo Z) | Mũi Endo Z | 5 | Mũi |
| 162 | Mũi khoan sử dụng trong nha khoa | Mũi khoan kim cương (Dia-Burs) | 880 | Mũi |
| 163 | Mũi khoan sử dụng trong nha khoa | Mũi khoan xương 701, 702, 703 | 1.500 | Mũi |
| 164 | Mũi khoan xương phẫu thuật maxi | Mũi khoan xương phẫu thuật maxi, đường kính 2.0 112-MX- 301 | 2 | Mũi |
| 165 | Mũi khoan xương phẫu thuật mini | Mũi khoan xương phẫu thuật mini , đường kính 1.6mm 112-MN-301 | 2 | Mũi |
| 166 | Mũi khoan xương phẫu thuật mini | Mũi khoan xương phẫu thuật mini , đường kính 1.6mm 112-MN-302 | 2 | Mũi |
| 167 | Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương cationorm |  | 300 | Ống |
| 168 | Nước nhựa tự cứng | Nước nhựa tự cứng | 5 | Chai |
| 169 | Ống đặt nội khí quản lò xo | Ống đặt nội khí quản các số (Size : 4.5 - 8.0) | 50 | Ống |
| 170 | Ống hút nước bọt | Ống hút nha | 4.000 | Cái |
| 171 | Ống khí quản | Ống khí quản đè lưỡi Airway các số | 200 | Cái |
| 172 | Ống nội khí quản | Chất liệu PVC, cổng mũi có bóng mềm kín, chiều dài 27.0-38.1cm. | 2 | Cái |
| 173 | Ống nội khí quản | Nội khí quản cong miệng / cong mũi có bóng các số | 50 | Ống |
| 174 | Ống nội khí quản thẳng có bóng các số | Ống nội khí quản thẳng có bóng các số | 200 | Ống |
| 175 | Phim chụp X-Quang 30x40cm | Phim X Quang ướt siêu nhạy. Sử dụng in phim X Quang trong chuẩn đoán hình ảnh | 10.000 | Tấm |
| 176 | Phim chụp X-Quang Răng (Fussen) | Kích thước tấm phim Size 0: 22 x 31 mm Size 1: 24 x 40 mm Size 2: 31 x 41 mm Size 3: 27 x 54 mm | 4 | Phim |
| 177 | Phin lọc khí người lớn, các cỡ | Bộ Phin lọc khí, loại ba chức năng (lọc khuẩn, làm ấm và làm ẩm) dùng cho người lớn, dùng 1 lần. Đóng gói riêng lẻ. Sản phẩm sạch | 50 | Cái |
| 178 | Phin lọc khí người lớn, các cỡ | Bộ Phin lọc khí, loại ba chức năng, dùng cho người lớn, dùng 1 lần. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | 100 | Cái |
| 179 | Phin lọc khí trẻ em các loại, các cỡ | Bộ Phin lọc khí, loại ba chức năng, dùng cho trẻ em, dùng 1 lần. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | 50 | Cái |
| 180 | Sáp lá | Dùng để ghi dấu khớp cắn | 20 | Hộp |
| 181 | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 | Xét nghiệm chẩn đoán nhanh invitro để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ag) trong mẫu tăm bông dịch tỵ hầu của người từ những cá nhân đáp ứng tiêu chí lâm sàng và/ hoặc dịch tễ học Covid-19 và chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp và được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Có thể sử dụng ở tất cả phòng thí nghiệm. | 6.000 | Test |
| 182 | Sond dạ dày | Sond dạ dày Size : 6;8;10;12;14;16;18 | 10 | Sợi |
| 183 | Tay dao đốt điện | Tay dao đốt điện đơn cực dùng 1 lần | 5 | Cái |
| 184 | Tay khoan khuỷu | Tay khoan tốc độ chậm dạng khuỷu | 6 | Cái |
| 185 | Tay khoan tốc độ cao Highspeed | Tay khoan tốc độ cao Highspeed chuck bấm, không đèn | 4 | Cái |
| 186 | Tay khoan tốc độ chậm (low speed) dạng thẳng | Tay khoan tốc độ chậm dạng thẳng | 10 | Cái |
| 187 | Thạch cao đổ mẫu (loại cứng) | Thạch cao cứng | 20 | Gói |
| 188 | Thun tách kẽ | Nhựa cao su nguyên chất | 5.000 | Cái |
| 189 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, không lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic (không chứa Hydrophilic). Lọc tia UV 3.Đường kính optic ≥ 6.0 mm. Đường kính tổng ≥ 13 mm. 4. Càng chữ C hoặc chữ L. 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.55 7. Chỉ số ABBE ≥ 38 8. Độ sâu tiền phòng ≤ 5.20 9. Dãy diopter từ +6.0 D đến +30.0 D (từ +10.0 D đến +30.0 D, bước nhảy 0.5 D). 10. A-Constant từ 118.5 đến 118.7 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.2 mm. 12. Có cartrigde đính kèm | 300 | Cái |
| 190 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25%, với bề mặt acrylic kỵ nước,lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3.Đường kính optic ≤ 6.00 mm . Đường kính tổng từ 10,5 đến 11 mm. 4. Càng dạng phiến. Góc càng từ 0 độ đến 3độ 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.46 đến 1.50 7. Chỉ số ABBE ≥ 58 8. Độ sâu tiền phòng ≤ 5.33 9. Dãy diopter từ -20D đến +45D 10. A-Constant ≥ 118 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.8 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 800 | Cái |
| 191 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự, kỵ nước, lắp sẵn | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu có tầm nhìn trung gian. 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic tinh khiết, không ngậm nước. Lọc tia UV 3.Đường kính optic ≥ 6.0 . Đường kính tổng ≥ 13 mm 4. Dạng 2 càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cỡ bao khác nhau. Góc càng tiếp xúc 1.5 độ. 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.48 7. Chỉ số ABBE ≥ 57 8. Độ sâu tiền phòng ≤ 5.68 9. Dãy diopter từ +5.0 D đến + 36.0 D 10. A-Constant ≤ 118.9 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.0 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 100 | Cái |
| 192 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự, kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial 2. Chất liệu hydrophobic acrylic, lọc ánh sáng xanh 3.Đường kính optic từ 5.5 đến 6.5 mm . Đường kính tổng ≤11.5 mm. 4. Thiết kế 4 càng 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.5 7. Chỉ số ABBE ≥ 42 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.5 9. Dãy diopter từ +10 đến +30 10. A-Constant ≥ 119.0 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 100 | Cái |
| 193 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh,ngậm nước, không lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước ≥ 26%, có kèm 0,015% Azopyralone Methacrylate, lọc ánh sáng xanh 3.Đường kính optic từ 5.25mm đến 6.00 mm . Đường kính tổng từ 11.5 đến 12.5 mm. 4. Càng chữ C hoặc chữ L. Góc càng từ 0.0 độ đến 5.0 độ 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.45 đến 1.47 7. Chỉ số ABBE ≥ 56 8. Độ sâu tiền phòng từ 5.1 đến 5.35 9. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 10. A-Constant ≥118.0 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 900 | Cái |
| 194 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh. Kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic kỵ nước, nhuộm vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 3.Đường kính optic ≥ 6mm và đường kính tổng ≥ 13.mm 4. Càng kép hoặc L. Góc càng ≥ 0⁰ và <2⁰. 5. Thiết kế phi cầu 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.54 đến 1.56 7. Chỉ số ABBE ≥ 37 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.37 9. Dãy diopter từ +6.0 D đến + 30.0 D 10. A-Constant ≥ 118.7 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.8 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 200 | Cái |
| 195 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, 3 tiêu cự, kỵ nước | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, 3 tiêu cự 2. Chất liệu Acrylic kỵ nước, nhuộm vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 3. đường kính optic từ 5.25mm đến 6mm, đường kính tổng từ 12mm đến 13mm, 4. Càng kép hoặc L. Góc càng từ 0⁰ đến 2⁰. 5. Thiết kế phi cầu 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.54 đến 1.56 7. Chỉ số ABBE ≥ 37 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.61 9. Dãy diopter từ +6.0 D đến + 34.0 D 10. A-Constant ≥ 119.1 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 100 | Cái |
| 196 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, ba tiêu cự, ngậm nước | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. 2. Chất liệu hydrophilic acrylic, ngậm nước ≥ 26% 3.Đường kính optic từ 5.5 đến 6.5 mm. Đường kính tổng từ 11 đến12 mm. 4. Thiết kế 4 càng 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.45 đến 1.55 7. Chỉ số ABBE ≥ 58 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.2 9. Dải diopter từ +6D đến +35D. 10. A-Constant ≥ 118.5 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần từ: +3.25D tới +3.75D. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian từ: +1.5D tới +2.0D. 12. Có cartrigde đính kèm | 100 | Cái |
| 197 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, hỗn hợp, không lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu: HydroSmart® Protect, hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) và ánh sáng tím (violet light). 3.Đường kính optic ≤ 6.00 mm. Đường kính tổng ≤12.0 mm. 4. Càng chữ C. Góc càng ≥ 0.0 độ 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.45 đến 1.5 7. Chỉ số ABBE ≥ 57 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 4.7 9. Dãy diopter từ 0 D đến + 35.0 D 10. A-Constant ≥ 118.0 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 300 | Cái |
| 198 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu hydrophobic acrylic, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. 3.Đường kính optic từ 5.5 tới 6.5 mm. Đường kính tổng từ 10.5 đến 11.5 mm. 4. Thiết kế 4 càng, góc càng từ 1° đến 4° 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.5 7. Chỉ số ABBE ≥ 42 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.5 9. Dãy diopter từ +0.0 D đến + 30.0 D 10. A-Constant ≥ 119.0 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Lắp sẵn trong cartridge | 800 | Cái |
| 199 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, nhuộm vàng 2. Chất liệu Acrylic kỵ nước, chất liệu càng Hydrophobic Acrylic và PMMA màu xanh. 3.Đường kính optic từ 5.5 đến 6.5 mm. Đường kính tổng ≤13 mm. 4. Càng chữ C hoặc chữ L cải tiến. Góc càng ≤5 độ 5. Thiết kế bờ vuông hoặc cạnh vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1,5 đến 1,55 7. Chỉ số ABBE ≥ 42 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.20 9. Dãy diopter từ +6.00D đến +30D 10. A-Constant ≤ 118.4 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.8 mm 12. Lắp sẵn trong cartridge, dạng xoay | 400 | Cái |
| 200 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu. kỵ nước, không lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylate hoặc Methacrylate Copolymer kỵ nước, không bị ion hóa, phi cầu 2 mặt lồi, lọc tia UV 3.Đường kính optic từ 5.5 đến 6.00 mm - Đường kính tổng từ12.5 đến 13 mm. 4. Càng chữ C. Góc càng từ 0.0 độ và đến 2.0 độ 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ từ 1.525 đến đến 1.53 7. Chỉ số ABBE ≥ 56 8. Độ sâu tiền phòng từ 5.1 và đến 5.35 9. Dãy diopter từ +10.0 D đến + 30.0 D 10. A-Constant từ 1.525 đến 1.53 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.0 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 300 | Cái |
| 201 | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, ngậm nước, không lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu: chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước ≥ 26%, lọc tia UV 3.Đường kính optic ≥ 6.0 . Đường kính tổng: ≤11.mm 4. Dạng 4 càng có lỗ hai mặt lồi, góc ≤ 0 độ 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.46 7. Chỉ số ABBE ≥ 55 8. Độ sâu tiền phòng ≤ 5.26 9. Dãy diopter từ 0.0 D đến + 30.0 D 10. A-Constant từ 118.0 đến 118.5 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.2 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 800 | Cái |
| 202 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, hỗn hợp, lắp sẵn. | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Copolymer ( kết hợp Hydrophilic và Hydrophobic bằng phản ứng trùng phân ở 35ºc, lọc tia UV. 3.Đường kính optic ≤ 6.00 mm.Đường kính tổng ≤10.75 mm. 4. Thiết kế 4 càng 5. Công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge) hoặc tương đương 6. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 7. Chỉ số ABBE ≥ 46.94 8. Độ sâu tiền phòng từ từ 5.32 đến 6.08 9. Dải diopter từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D 10. A-Constant : 118.6 - 119.9 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.2 mm 12. Lắp sẵn trong cartridge | 800 | Cái |
| 203 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, không lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, 3 điểm cố định 2. Chất liệu Acrylic kỵ nước, lọc tia UV. 3.Đường kính optic ≥ 6mm và đường kính tổng ≥ 13.mm 4. Càng chữ C hoặc chữ L. 5. Thiết kế optic bờ sau vuông hoặc cạnh vuông 360⁰ 6. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 7. Chỉ số ABBE ≥ 51 8. Độ sâu tiền phòng ≥ 5.4 9. Dãy diopter từ +5.0 D đến + 34.0 D 10. A-Constant ≥ 118.8 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.4 mm 12. Có cartrigde đính kèm | 800 | Cái |
| 204 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | 1.Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV 3.Đường kính optic ≥ 6.00 mm. Đường kính tổng 11 mm. 4. Dạng càng chữ C hoặc dĩa 5. Thiết kế bờ vuông 360 độ 6. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.55 7. Chỉ số ABBE ≥ 55 8. Độ sâu tiền phòng từ ≥ 5.2 9. Dãy diopter từ 0.0 D đến + 40.0 D 10. A-Constant ≤ 118.0 11. Đường kính vết mổ ≤ 2.2 mm 12. Lắp sẵn trong cartridge | 400 | Cái |
| 205 | Trâm gai lấy tủy răng các loại | Bằng thép không rỉ, nickel, titanium… khó gãy, sắc bén lâu, dễ uốn dẻo, có vòng xoắn, là những sợi dây có gai dọc theo cây trâm. | 600 | Vĩ |
| 206 | Trâm quay chất trám ống tủy(lentulo) | Lentulo | 40 | Cây |
| 207 | Tube EDTA K2 | Ống nghiệm EDTA K2, 2ml nắp xanh dương, mous thấp | 12.000 | Cái |
| 208 | Tube Heparin | Ống nghiệm Heparin lithium 4ml, nắp đen, mous thấp | 12.000 | Cái |
| 209 | Vành mi tự động | Vành mi có chỉnh, lưỡi tròn 15mm được thiết kế đặc biệt cho LASIK; Dài: 80mm; Chất liệu: Titan | 5 | Cây |
| 210 | Vật liệu gắn phục hình | Fuji I | 2 | Hộp |
| 211 | Vật liệu gắn phục hình Fuji Plus | Powder 15g+Liquid 8g (7ml)+Conditioner 7g (6,5ml) | 3 | Hộp |
| 212 | Vật liệu trám bít ống tủy răng (cortisomol) | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | 6 | Hộp |
| 213 | Vật liệu trám răng dạng lỏng (Composite lỏng) | Vật liệu trám răng (Composite lỏng) Z350XT FILTEK FLOW Z350_XT 3M màu A2, A3, A3.5 | 12 | Ống |
| 214 | Vật liệu trám răng tạm | Oxyt kẽm | 10 | Hộp |
| 215 | Vật liệu trám răng Z 350 (composite đặc) | Màu: A2; A3; A3,5 | 9 | Ống |
| 216 | Vỏ bọc kim phaco | Vỏ bọc típ và buồng thử bằng silicone, các cỡ 19G, dùng với máy phaco | 30 | Cái |
| IV. VẬT TƯ Y TẾ NHÓM |  |  |  |  |
| 1 | Nẹp Maxi thẳng 04 lỗ | Nẹp Maxi thẳng 4 lỗ 24-ST-104 | 20 | Cái |
| 2 | Nẹp Mini thẳng 20 lỗ | Nẹp Mini thẳng 20 lỗ 20-ST-020-R | 40 | Cái |
| 3 | Vít xương Mini | Vít xương Mini đk 2.0* 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (20-MN-006; 20-MN-008; 20-MN-010,20-MN-012) | 400 | Cái |
| 4 | Vít xương Maxi | Vít xương Maxi đk 2.4*8mm, 10mm, 12mm: 24-MX-008, 24-MX-010, 24-MX-012 | 80 | Cái |

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

| TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ______ | [Ghi địa danh], ngày tháng năm |

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.